Porąbka

	Rok budowy
	1936

	Rzeka
	Soła

	Miasto
	Żywiec

	Województwo
	śląskie

	Typ zapory
	 betonowa ciężka 

	Uszczelnienie
	-

	Podłoże
	skała 

	Wysokość zapory H [ m ]
	37

	Długość zapory L [ m ]
	260

	Objętość zapory V [tys.m3] 
	95

	Pojemność zbiornika [mln. m3] 
	27,20

	Pojemność zbiornika [tys. m3] 
	27200

	Powierzchnia zbiornika [tys.m2] 
	3700

	Długość zbiornika [km]
	5

	Przeznaczenie
	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 
hydroenergetyka,
rekreacja 

	Zlewnia [km2] 
	1 076

	Upust [m3/s] 
	1 638

	Typ upustu
	z zamknięciami

	Właściciel
	RZGW Kraków

	Projektant
	Prof. G. Narutowicz, Inż. T. Baecker

	Wykonawca
	Societe Franco-Polonaise Warszawa 

	Uwagi
	-


