Solina

	Rok budowy
	1968

	Rzeka
	San

	Miasto
	Lesko

	Województwo
	podkarpackie

	Typ zapory
	ciężka

	Uszczelnienie
	-

	Podłoże
	skała

	Wysokość zapory H [ m ]
	82

	Długość zapory L [ m ]
	646

	Objętość zapory V [tys.m3] 
	768

	Pojemność zbiornika [mln. m3] 
	474,00

	Pojemność zbiornika [tys. m3] 
	474 000

	Powierzchnia zbiornika [tys.m2] 
	22 000

	Długość zbiornika [km]
	24

	Przeznaczenie
	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 
hydroenergetyka,
rekreacja 

	Zlewnia [km2] 
	1 189

	Upust [m3/s] 
	1 716

	Typ upustu
	z zamknięciami

	Właściciel
	ZEW Solina-Myczkowce S.A

	Projektant
	"Energoprojekt" Warszawa

	Wykonawca
	"Hydrobudowa 10" 

	Uwagi
	-


